## REGISTRO DIARIO MEDICION CAUDAL
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-01 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-01 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-01 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-02 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-02 | Hora (Hr/mn): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 56.2897 | Caudal Acumulado (l/s): | 60976 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 49.8333 | Caudal Acumulado (l/s): | 61873 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 33.3889 | Caudal Acumulado (l/s): | 62474 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 14.4444 | Caudal Acumulado (l/s): | 63202 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 11.7222 | Caudal Acumulado (l/s): | 63413
Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-02 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-03 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-03 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-03 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-04 | Hora (Hr/mn): | 8:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 50.6111 | Caudal Acumulado (l/s): | 64324 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 53.3532 | Caudal Acumulado (l/s): | 67013 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 53.3333 | Caudal Acumulado (l/s): | 67973 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 51.1667 | Caudal Acumulado (l/s): | 68894 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 54.7024 | Caudal Acumulado (l/s): | 71651
Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-04 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-04 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-05 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-05 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-05 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 55.3889 | Caudal Acumulado (l/s): | 72648 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 57.7778 | Caudal Acumulado (l/s): | 73688 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 54.623 | Caudal Acumulado (l/s): | 76441 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 55.3333 | Caudal Acumulado (l/s): | 77437 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 49.5 | Caudal Acumulado (l/s): | 78328
Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | L. Aguilera H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H.
SIN FOTOGRAFÍA
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA | [9 empty] | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-06 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-06 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-06 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-07 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-07 | Hora (Hr/mn): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 49.246 | Caudal Acumulado (l/s): | 80810 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 49 | Caudal Acumulado (l/s): | 81692 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 44.7778 | Caudal Acumulado (l/s): | 82498 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 40.4762 | Caudal Acumulado (l/s): | 84538 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 39.7222 | Caudal Acumulado (l/s): | 85253
Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-07 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-08 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-08 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-08 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-09 | Hora (Hr/mn): | 8:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 40.6111 | Caudal Acumulado (l/s): | 85984 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 41.0119 | Caudal Acumulado (l/s): | 88051 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 40.7778 | Caudal Acumulado (l/s): | 88785 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 40.6667 | Caudal Acumulado (l/s): | 89517 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 40 | Caudal Acumulado (l/s): | 91533
Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-09 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-09 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-10 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-10 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-10 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 39.3333 | Caudal Acumulado (l/s): | 92241 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 46.2222 | Caudal Acumulado (l/s): | 93073 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 38.3929 | Caudal Acumulado (l/s): | 95008 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 34.7778 | Caudal Acumulado (l/s): | 95634 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 35.5 | Caudal Acumulado (l/s): | 96273
Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-11 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-11 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-11 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-12 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-12 | Hora (Hr/mn): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 35.3175 | Caudal Acumulado (l/s): | 98053 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 34 | Caudal Acumulado (l/s): | 98665 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 34.5556 | Caudal Acumulado (l/s): | 99287 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 35.496 | Caudal Acumulado (l/s): | 101076 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 36.4444 | Caudal Acumulado (l/s): | 101732
Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C. Casanga A.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-12 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-13 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-13 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-13 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-14 | Hora (Hr/mn): | 8:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 40.1111 | Caudal Acumulado (l/s): | 102454 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 33.1349 | Caudal Acumulado (l/s): | 104124 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 36.9444 | Caudal Acumulado (l/s): | 104789 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 56.2778 | Caudal Acumulado (l/s): | 105802 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 54.246 | Caudal Acumulado (l/s): | 108536
Responsable Toma de Dato: |  | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C. Casanga A.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-14 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 14-04-20221 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-15 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-15 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-15 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 57.7778 | Caudal Acumulado (l/s): | 109576 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 50.2222 | Caudal Acumulado (l/s): | 110480 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 51.5278 | Caudal Acumulado (l/s): | 113077 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 51.6667 | Caudal Acumulado (l/s): | 114007 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 52.5556 | Caudal Acumulado (l/s): | 114953
Responsable Toma de Dato: |  | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C. Casanga A.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-16 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-16 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-16 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-17 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-17 | Hora (Hr/mn): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 51.369 | Caudal Acumulado (l/s): | 117542 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 52.1667 | Caudal Acumulado (l/s): | 118481 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 48.1667 | Caudal Acumulado (l/s): | 119348 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 49.5833 | Caudal Acumulado (l/s): | 121847 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 49.9444 | Caudal Acumulado (l/s): | 122746
Responsable Toma de Dato: |  | C.Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C.Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C.Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C.Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C.Casanga A.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-17 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-18 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-18 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-18 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-19 | Hora (Hr/mn): | 08-00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 45.7778 | Caudal Acumulado (l/s): | 123570 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 57.9563 | Caudal Acumulado (l/s): | 126491 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 57.6667 | Caudal Acumulado (l/s): | 127529 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 67.2222 | Caudal Acumulado (l/s): | 128739 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 64.3254 | Caudal Acumulado (l/s): | 131981
Responsable Toma de Dato: |  | C.Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C.Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C.Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C.Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C.Casanga A.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-19 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-19 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-20 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-20 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-20 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 60.3333 | Caudal Acumulado (l/s): | 133067 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 62.7222 | Caudal Acumulado (l/s): | 134196 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 59.1468 | Caudal Acumulado (l/s): | 137177 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 60.5 | Caudal Acumulado (l/s): | 138266 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 57.0556 | Caudal Acumulado (l/s): | 139293
Responsable Toma de Dato: |  | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | P Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | P Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | P Castro F.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-21 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-21 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-21 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-22 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-22 | Hora (Hr/mn): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 55.97 | Caudal Acumulado (l/s): | 142114 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 58.61 | Caudal Acumulado (l/s): | 143169 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 55 | Caudal Acumulado (l/s): | 144159 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 55.3 | Caudal Acumulado (l/s): | 146946 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 58.78 | Caudal Acumulado (l/s): | 148004
Responsable Toma de Dato: |  | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | A. Díaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | A. Díaz C.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-22 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-23 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-23 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-23 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-24 | Hora (Hr/mn): | 8:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 54.83 | Caudal Acumulado (l/s): | 148991 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 47.64 | Caudal Acumulado (l/s): | 151392 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 43 | Caudal Acumulado (l/s): | 152166 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 23.94 | Caudal Acumulado (l/s): | 152597 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 65.65 | Caudal Acumulado (l/s): | 155906
Responsable Toma de Dato: |  | A. Díaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | P. Castro F.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-24 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-24 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 25-04-201 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-25 | Hora (Hr/mn): | 13-00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-25 | Hora (Hr/mn): | 18-00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 65.61 | Caudal Acumulado (l/s): | 157087 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 62.83 | Caudal Acumulado (l/s): | 158218 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 60.62 | Caudal Acumulado (l/s): | 161273 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 64.61 | Caudal Acumulado (l/s): | 162436 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 64.67 | Caudal Acumulado (l/s): | 163600
Responsable Toma de Dato: |  | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | P. Castro F.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-26 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-26 | Hora (Hr/mn): | 13-00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-26 | Hora (Hr/mn): | 18-00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-27 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-27 | Hora (Hr/mn): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 64.48 | Caudal Acumulado (l/s): | 166850 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 63.22 | Caudal Acumulado (l/s): | 167988 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 66.06 | Caudal Acumulado (l/s): | 169177 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 62.82 | Caudal Acumulado (l/s): | 172343 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 65.33 | Caudal Acumulado (l/s): | 173519
Responsable Toma de Dato: |  | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-27 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-28 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-28 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-28 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-29 | Hora (Hr/mn): | 8:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 63.67 | Caudal Acumulado (l/s): | 174665 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 54.94 | Caudal Acumulado (l/s): | 177434 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 38.28 | Caudal Acumulado (l/s): | 178123 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 21.33 | Caudal Acumulado (l/s): | 178507 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 9.44 | Caudal Acumulado (l/s): | 178983
Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-29 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-29 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-30 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-30 | Hora (Hr/mn): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 8.06 | Caudal Acumulado (l/s): | 179128 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 29.56 | Caudal Acumulado (l/s): | 179660 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 30.08 | Caudal Acumulado (l/s): | 181176 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 29.11 | Caudal Acumulado (l/s): | 181700
Responsable Toma de Dato: |  | L. Aguilera H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | L. Aguilera H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | L. Aguilera H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | L. Aguilera H.
| INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA |  |  |  |  | INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): |  | 2021-04-30 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | 34.56 | Caudal Acumulado (l/s): | 182322
Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H.
INSERTAR FOTOGRAFIA

## REGISTRO CONSOLIDADO CAUDAL
REGISTRO MENSUAL MEDICION CAUDAL MEDIDA H-01: RESTABLECIMIENTO DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL DE UN CAUDAL PROMEDIO DE 30 l/s DESDE EL RIO LA OLA
ITEM | FECHA | HORA | CAUDAL INSTANTANEO (l/s) | CAUDAL ACUMULADO (m3) | REGISTRO FOTOGRAFICO |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO
| 2021-03-31 | 18:00 |  | 58139 | Si |  | M. Orellana H.
1 | 2021-04-01 | 8:00 | 56.2897 | 60976 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-01 | 13:00 | 49.8333 | 61873 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-01 | 18:00 | 33.3889 | 62474 | Si |  | M. Orellana H.
2 | 2021-04-02 | 8:00 | 14.4444 | 63202 | Si |  | M. Orellana H. | DESTAPE DE CARCAZAS Y LAVADO DE FILTRO Y TUBINA DE MEDIDOR
| 2021-04-02 | 13:00 | 11.7222 | 63413 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-02 | 18:00 | 50.6111 | 64324 | Si |  | M. Orellana H.
3 | 2021-04-03 | 8:00 | 53.3532 | 67013 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-03 | 13:00 | 53.3333 | 67973 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-03 | 18:00 | 51.1667 | 68894 | Si |  | M. Orellana H.
4 | 2021-04-04 | 8:00 | 54.7024 | 71651 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-04 | 13:00 | 55.3889 | 72648 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-04 | 18:00 | 57.7778 | 73688 | Si |  | M. Orellana H.
5 | 2021-04-05 | 8:00 | 54.623 | 76441 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-05 | 13:00 | 55.3333 | 77437 | No |  | L. Aguilera H. | SIN FOTOGRAFÍA
| 2021-04-05 | 18:00 | 49.5 | 78328 | Si |  | M. Orellana H.
6 | 2021-04-06 | 8:00 | 49.246 | 80810 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-06 | 13:00 | 49 | 81692 | Si |  | E. Henriquez R.
| 2021-04-06 | 18:00 | 44.7778 | 82498 | Si |  | M. Orellana H.
7 | 2021-04-07 | 8:00 | 40.4762 | 84538 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-07 | 13:00 | 39.7222 | 85253 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-07 | 18:00 | 40.6111 | 85984 | Si |  | M. Orellana H.
8 | 2021-04-08 | 8:00 | 41.0119 | 88051 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-08 | 13:00 | 40.7778 | 88785 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-08 | 18:00 | 40.6667 | 89517 | Si |  | M. Orellana H.
9 | 2021-04-09 | 8:00 | 40 | 91533 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-09 | 13:00 | 39.3333 | 92241 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-09 | 18:00 | 46.2222 | 93073 | Si |  | M. Orellana H.
10 | 10-042021 | 8:00 | 38.3929 | 95008 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-10 | 13:00 | 34.7778 | 95634 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-10 | 18:00 | 35.5 | 96273 | Si |  | M. Orellana H.
11 | 2021-04-11 | 8:00 | 35.3175 | 98053 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-04-11 | 13:00 | 34 | 98665 | SI |  | M. Orellana H.
| 2021-04-11 | 18:00 | 34.5556 | 99287 | SI |  | M. Orellana H.
12 | 2021-04-12 | 8:00 | 35.496 | 101076 | SI |  | M. Orellana H.
| 2021-04-12 | 13:00 | 36.4444 | 101732 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-04-12 | 18:00 | 40.1111 | 102454 | SI |  | C. Casanga A.
13 | 2021-04-13 | 8:00 | 33.1349 | 104124 | Si |  | C. Casanga A.
| 2021-04-13 | 13:00 | 36.9444 | 104789 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-04-13 | 18:00 | 56.2778 | 105802 | SI |  | C. Casanga A.
14 | 2021-04-14 | 8:00 | 54.246 | 108536 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-04-14 | 13:00 | 57.7778 | 109576 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-04-14 | 18:00 | 50.2222 | 110480 | SI |  | C. Casanga A.
15 | 2021-04-15 | 8:00 | 51.5278 | 113077 | Si |  | C. Casanga A.
| 2021-04-15 | 13:00 | 51.6667 | 114007 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-04-15 | 18:00 | 52.5556 | 114953 | SI |  | C. Casanga A.
16 | 2021-04-16 | 8:00 | 51.369 | 117542 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-04-16 | 13:00 | 52.1667 | 118481 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-04-16 | 18:00 | 48.1667 | 119348 | SI |  | C. Casanga A.
17 | 2021-04-17 | 8:00 | 49.5833 | 121847 | Si |  | C. Casanga A.
| 2021-04-17 | 13:00 | 49.9444 | 122746 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-04-17 | 18:00 | 45.7778 | 123570 | SI |  | C. Casanga A.
18 | 2021-04-18 | 8:00 | 57.9563 | 126491 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-04-18 | 13:00 | 57.6667 | 127529 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-04-18 | 18:00 | 67.2222 | 128739 | SI |  | C. Casanga A.
19 | 2021-04-19 | 8:00 | 64.3254 | 131981 | Si |  | C. Casanga A.
| 2021-04-19 | 13:00 | 60.3333 | 133067 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-04-19 | 18:00 | 62.7222 | 134196 | SI |  | C. Casanga A.
20 | 2021-04-20 | 8:00 | 59.1468 | 137177 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-04-20 | 13:00 | 60.5 | 138266 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-04-20 | 18:00 | 57.0556 | 139293 | SI |  | P. Castro F.
21 | 2021-04-21 | 8:00 | 55.9722 | 142114 | Si |  | P. Castro F.
| 2021-04-21 | 13:00 | 58.6111 | 143169 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-04-21 | 18:00 | 55 | 144159 | SI |  | P. Castro F.
22 | 2021-04-22 | 8:00 | 55.2976 | 146946 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-04-22 | 13:00 | 58.7778 | 148004 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-04-22 | 18:00 | 54.8333 | 148991 | SI |  | P. Castro F.
23 | 2021-04-23 | 8:00 | 47.6389 | 151392 | Si |  | P. Castro F.
| 2021-04-23 | 13:00 | 43 | 152166 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-04-23 | 18:00 | 23.9444 | 152597 | SI |  | P. Castro F. | Bajo flujo a las 18:20 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 19:00 hrs.
24 | 2021-04-24 | 8:00 | 65.6548 | 155906 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-04-24 | 13:00 | 65.6111 | 157087 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-04-24 | 18:00 | 62.8333 | 158218 | SI |  | P. Castro F.
25 | 2021-04-25 | 8:00 | 60.6151 | 161273 | Si |  | P. Castro F.
| 2021-04-25 | 13:00 | 64.6111 | 162436 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-04-25 | 18:00 | 64.6667 | 163600 | SI |  | P. Castro F.
26 | 2021-04-26 | 8:00 | 64.4841 | 166850 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-04-26 | 13:00 | 63.2222 | 167988 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-04-26 | 18:00 | 66.0556 | 169177 | SI |  | P. Castro F.
27 | 2021-04-27 | 8:00 | 62.8175 | 172343 | Si |  | M .Orellana H.
| 2021-04-27 | 13:00 | 65.3333 | 173519 | SI |  | L. Aguilera H.
| 2021-04-27 | 18:00 | 63.6667 | 174665 | SI |  | L. Aguilera H.
28 | 2021-04-28 | 8:00 | 54.9405 | 177434 | SI |  | L. Aguilera H.
| 2021-04-28 | 13:00 | 38.2778 | 178123 | SI |  | J. Astudillo R.
| 2021-04-28 | 18:00 | 21.3333 | 178507 | SI |  | J. Astudillo R.
29 | 2021-04-29 | 8:00 | 9.4444 | 178983 | Si |  | L. Aguilera H.
| 2021-04-29 | 13:00 | 8.0556 | 179128 | SI |  | L. Aguilera H. | 13:00 hrs. Mantención a filtro y turbina de medidor efectuada por personal hidráulico Sr. E. Avalos.
| 2021-04-29 | 18:00 | 29.5556 | 179660 | SI |  | L. Aguilera H.
30 | 2021-04-30 | 8:00 | 30.0794 | 181176 | SI |  | L. Aguilera H.
| 2021-04-30 | 13:00 | 29.1111 | 181700 | SI |  | L. Aguilera H.
| 2021-04-30 | 18:00 | 34.5556 | 182322 | SI |  | M .Orellana H.