## Resumen mensual
Tabla N° 1 | [9 empty] | Tabla N° 2
Resumen Lectura Medidor de Salida desde Tranque La Ola hacia Rio La Ola | [9 empty] | Control avance diario con proyección mensual.
Día | Fecha | Hora | Registro | Consumo |  | Control parcial semanal |  |  |  | Q Intantaneo | Meta | Proy con avance
hrs
0 | 2024-02-29 | 8:00 | 3300766 | m3 | l/s |  |  |  |  | l/s | m3 | m3
1 | 2024-03-01 | 8:00 | 3303748 | 2982 | 34.5139 | Aporte 1 al 3 de marzo |  |  |  | 30 | 2592 | 2982
2 | 2024-03-02 | 8:00 | 3306653 | 2905 | 33.6227 |  | 8729 | m3 |  | 30 | 2592 | 2905
3 | 2024-03-03 | 8:00 | 3309495 | 2842 | 32.8935 |  | 33.6767 | l/s |  | 30 | 2592 | 2842
4 | 2024-03-04 | 8:00 | 3312390 | 2895 | 33.5069 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2895
5 | 2024-03-05 | 8:00 | 3315273 | 2883 | 33.3681 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2883
6 | 2024-03-06 | 8:00 | 3318082 | 2809 | 32.5116 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2809
7 | 2024-03-07 | 8:00 | 3320930 | 2848 | 32.963 | Aporte 4 al 10 de marzo |  |  |  | 30 | 2592 | 2848
8 | 2024-03-08 | 8:00 | 3323774 | 2844 | 32.9167 |  | 19866 | m3 |  | 30 | 2592 | 2844
9 | 2024-03-09 | 8:00 | 3326583 | 2809 | 32.5116 |  | 32.8472 | l/s |  | 30 | 2592 | 2809
10 | 2024-03-10 | 8:00 | 3329361 | 2778 | 32.1528 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2778
11 | 2024-03-11 | 8:00 | 3332140 | 2779 | 32.1644 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2779
12 | 2024-03-12 | 8:00 | 3334898 | 2758 | 31.9213 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2758
13 | 2024-03-13 | 8:00 | 3337592 | 2694 | 31.1806 | Aporte 11 al 17 de marzo |  |  |  | 30 | 2592 | 2694
14 | 2024-03-14 | 8:00 | 3340382 | 2790 | 32.2917 |  | 19376 | m3 |  | 30 | 2592 | 2790
15 | 2024-03-15 | 8:00 | 3343194 | 2812 | 32.5463 |  | 32.037 | l/s |  | 30 | 2592 | 2812
16 | 2024-03-16 | 8:00 | 3346021 | 2827 | 32.7199 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2827
17 | 2024-03-17 | 8:00 | 3348737 | 2716 | 31.4352 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2716
18 | 2024-03-18 | 8:00 | 3351432 | 2695 | 31.1921 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2695
19 | 2024-03-19 | 8:00 | 3354147 | 2715 | 31.4236 | Aporte 18 al 24 de marzo |  |  |  | 30 | 2592 | 2715
20 | 2024-03-20 | 8:00 | 3357013 | 2866 | 33.1713 |  | 19632 | m3 |  | 30 | 2592 | 2866
21 | 2024-03-21 | 8:00 | 3359851 | 2838 | 32.8472 |  | 32.4603 | l/s |  | 30 | 2592 | 2838
22 | 2024-03-22 | 8:00 | 3362692 | 2841 | 32.8819 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2841
23 | 2024-03-23 | 8:00 | 3365526 | 2834 | 32.8009 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2834
24 | 2024-03-24 | 8:00 | 3368369 | 2843 | 32.9051 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2843
25 | 2024-03-25 | 8:00 | 3371219 | 2850 | 32.9861 | Aporte 25 al 31 de marzo |  |  |  | 30 | 2592 | 2850
26 | 2024-03-26 | 8:00 | 3374089 | 2870 | 33.2176 |  | 20257 | m3 |  | 30 | 2592 | 2870
27 | 2024-03-27 | 8:00 | 3376936 | 2847 | 32.9514 |  | 33.4937 | l/s |  | 30 | 2592 | 2847
28 | 2024-03-28 | 8:00 | 3379812 | 2876 | 33.287 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2876
29 | 2024-03-29 | 8:00 | 3382728 | 2916 | 33.75 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2916
30 | 2024-03-30 | 8:00 | 3385669 | 2941 | 34.0394 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2941
31 | 2024-03-31 | 8:00 | 3388626 | 2957 | 34.2245 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2957
|  |  |  | 9.344% | 9.344%
[9 empty] | Real V/S Proyección | m3 --> | 80352 | 87860
| Caudal mensual |  |  | 32.8032 | l/s |  |  |  |  | l/s --> | 30 | 32.8032 | <-- Real mes finalizado
[9 empty] | Diferencia | m3 |  | 7508
Compromiso 30 l/s promedio mensual

## Día 1
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
1 de marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3302010
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3303748 | 1738 | 34.4841
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3304359 | 611 | 33.9444
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3304959 | 600 | 33.3333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 2
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2 de marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3304959
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3306653 | 1694 | 33.6111
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3307234 | 581 | 32.2778
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3307834 | 600 | 33.3333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 3
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
3 de marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3307834
1:00 | 0 | 0 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3309495 | 1661 | 32.9563
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3310095 | 600 | 33.3333
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3310686 | 591 | 32.8333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 4
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-03-04 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3310686
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3312390 | 1704 | 33.8095
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 |  | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3312984 | 594 | 33
14:00 |  | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3313599 | 615 | 34.1667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 5
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
5 de marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3313599
1:00 | 0 | 0 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3315273 | 1674 | 33.2143
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3315850 | 577 | 32.0556
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3316428 | 578 | 32.1111
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## DÍa 6
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
6 de marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3316428
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3318082 | 1654 | 32.8175
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3318665 | 583 | 32.3889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3319257 | 592 | 32.8889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 7
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
7 de marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3319257
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3320930 | 1673 | 33.1944
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3321527 | 597 | 33.1667
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3322123 | 596 | 33.1111
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0

## Día 8
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
8 de marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3322123
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3323774 | 1651 | 32.7579
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3324351 | 577 | 32.0556
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3324935 | 584 | 32.4444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 9
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
9 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3324935
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3326583 | 1648 | 32.6984
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3327163 | 580 | 32.2222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3327740 | 577 | 32.0556
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 10
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
10 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3327740
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3329361 | 1621 | 32.1627
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3329929 | 568 | 31.5556
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3330505 | 576 | 32
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 11
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
11 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3330505
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3332140 | 1635 | 32.4405
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3332712 | 572 | 31.7778
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3333292 | 580 | 32.2222
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 12
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
12 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3333292
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3334898 | 1606 | 31.8651
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3335393 | 495 | 27.5
1310101 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3335968 | 575 | 31.9444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 13
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
13 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3335968
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3337592 | 1624 | 32.2222
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3338172 | 580 | 32.2222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3338741 | 569 | 31.6111
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 14
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
14 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3338741
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3340382 | 1641 | 32.5595
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3340970 | 588 | 32.6667
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3341554 | 584 | 32.4444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 15
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
15 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3341554
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3343194 | 1640 | 32.5397
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3343772 | 578 | 32.1111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3344360 | 588 | 32.6667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 16
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
16 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3344360
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3346021 | 1661 | 32.9563
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3346592 | 571 | 31.7222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3347167 | 575 | 31.9444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 17
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
17 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3347167
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3348737 | 1570 | 31.1508
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3349289 | 552 | 30.6667
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3349844 | 555 | 30.8333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 18
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
18 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3349844
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3351432 | 1588 | 31.5079
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3351995 | 563 | 31.2778
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3352570 | 575 | 31.9444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 19
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
19 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3352570
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3354147 | 1577 | 31.2897
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3354738 | 591 | 32.8333
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3355336 | 598 | 33.2222
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 20
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
20 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3355336
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3357013 | 1677 | 33.2738
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3357592 | 579 | 32.1667
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3358192 | 600 | 33.3333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 21
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
21 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3358192
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3359851 | 1659 | 32.9167
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3360473 | 622 | 34.2
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 |  | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3361034 | 561 | 31.1667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 22
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
22 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3361034
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3362692 | 1658 | 32.8968
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3363331 | 639 | 35.5
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3363877 | 546 | 30.3333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 23
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
23 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3363877
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3365526 | 1649 | 32.7183
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3366118 | 592 | 32.8889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3366704 | 586 | 32.5556
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 24
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
24 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3366704
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3368369 | 1665 | 33.0357
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3368972 | 603 | 33.5
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3369565 | 593 | 32.9444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 25
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
25 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3369565
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3371219 | 1654 | 32.8175
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3371812 | 593 | 32.9444
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3372416 | 604 | 33.5556
19:00 |  | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 26
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
26 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3372416
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3374089 | 1673 | 33.1944
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3374673 | 584 | 32.4444
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3375268 | 595 | 33.0556
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 27
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
27 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3375268
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3376936 | 1668 | 33.0952
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3377530 | 594 | 33
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3378122 | 592 | 32.8889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 28
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
28 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3378122
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3379812 | 1690 | 33.5317
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3380415 | 603 | 33.5
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3381027 | 612 | 34
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 29
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
29 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3381027
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3382728 | 1701 | 33.75
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3383338 | 610 | 33.8889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3383956 | 618 | 34.3333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 30
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
30 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3383956
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3385669 | 1713 | 33.9881
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3386294 | 625 | 34.7222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3386930 | 636 | 35.3333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 31
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
31 de Marzo 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3386930
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3388626 | 1696 | 33.6508
9:00 | 0 |  | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3389244 | 618 | 34.3333
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3389847 | 603 | 33.5
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.