## Resumen mensual
Tabla N° 1 | [9 empty] | Tabla N° 2
Resumen Lectura Medidor de Salida desde Tranque La Ola hacia Rio La Ola | [9 empty] | Control avance diario con proyección mensual.
Día | Fecha | Hora | Registro | Consumo |  | Control parcial semanal |  |  |  | Q Intantaneo | Meta | Proy con avance
hrs
0 | 2024-09-30 | 8:00 | 3895438 | m3 | l/s |  |  |  |  | l/s | m3 | m3
1 | 2024-10-01 | 8:00 | 3897957 | 2519 | 29.1551 | Aporte 1 al 6 de Octubre |  |  |  | 30 | 2592 | 2519
2 | 2024-10-02 | 8:00 | 3900806 | 2849 | 32.9745 |  | 16221 | m3 |  | 30 | 2592 | 2849
3 | 2024-10-03 | 8:00 | 3903783 | 2977 | 34.456 |  | 31.2905 | l/s |  | 30 | 2592 | 2977
4 | 2024-10-04 | 8:00 | 3906444 | 2661 | 30.7986 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2661
5 | 2024-10-05 | 8:00 | 3909075 | 2631 | 30.4514 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2631
6 | 2024-10-06 | 8:00 | 3911659 | 2584 | 29.9074 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2584
7 | 2024-10-07 | 8:00 | 3914442 | 2783 | 32.2106 | Aporte 7 al 13 de Octubre |  |  |  | 30 | 2592 | 2783
8 | 2024-10-08 | 8:00 | 3917176 | 2734 | 31.6435 |  | 19406 | m3 |  | 30 | 2592 | 2734
9 | 2024-10-09 | 8:00 | 3919876 | 2700 | 31.25 |  | 32.0866 | l/s |  | 30 | 2592 | 2700
10 | 2024-10-10 | 8:00 | 3922646 | 2770 | 32.0602 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2770
11 | 2024-10-11 | 8:00 | 3925377 | 2731 | 31.6088 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2731
12 | 2024-10-12 | 8:00 | 3928218 | 2841 | 32.8819 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2841
13 | 2024-10-13 | 8:00 | 3931065 | 2847 | 32.9514 | Aporte 14 al 20 de Octubre |  |  |  | 30 | 2592 | 2847
14 | 2024-10-14 | 8:00 | 3933928 | 2863 | 33.1366 |  | 19704 | m3 |  | 30 | 2592 | 2863
15 | 2024-10-15 | 8:00 | 3936809 | 2881 | 33.3449 |  | 32.5794 | l/s |  | 30 | 2592 | 2881
16 | 2024-10-16 | 8:00 | 3939681 | 2872 | 33.2407 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2872
17 | 2024-10-17 | 8:00 | 3942549 | 2868 | 33.1944 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2868
18 | 2024-10-18 | 8:00 | 3945417 | 2868 | 33.1944 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2868
19 | 2024-10-19 | 8:00 | 3948266 | 2849 | 32.9745 | Aporte 21 al 27 de Octubre |  |  |  | 30 | 2592 | 2849
20 | 2024-10-20 | 8:00 | 3950769 | 2503 | 28.9699 |  | 20052 | m3 |  | 30 | 2592 | 2503
21 | 2024-10-21 | 8:00 | 3953477 | 2708 | 31.3426 |  | 33.1548 | l/s |  | 30 | 2592 | 2708
22 | 2024-10-22 | 8:00 | 3956386 | 2909 | 33.669 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2909
23 | 2024-10-23 | 8:00 | 3959306 | 2920 | 33.7963 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2920
24 | 2024-10-24 | 8:00 | 3962210 | 2904 | 33.6111 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2904
25 | 2024-10-25 | 8:00 | 3965126 | 2916 | 33.75 | Aporte 28 al 31 de Octubre |  |  |  | 30 | 2592 | 2916
26 | 2024-10-26 | 8:00 | 3967991 | 2865 | 33.1597 |  | 11294 | m3 |  | 30 | 2592 | 2865
27 | 2024-10-27 | 8:00 | 3970821 | 2830 | 32.7546 |  | 32.6794 | l/s |  | 30 | 2592 | 2830
28 | 2024-10-28 | 8:00 | 3973620 | 2799 | 32.3958 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2799
29 | 2024-10-29 | 8:00 | 3976448 | 2828 | 32.7315 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2828
30 | 2024-10-30 | 8:00 | 3979283 | 2835 | 32.8125 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2835
31 | 2024-10-31 | 8:00 | 3982115 | 2832 | 32.7778 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2832
|  |  |  | 7.872% | 7.872%
[9 empty] | Real V/S Proyección | m3 --> | 80352 | 86677
| Caudal mensual |  |  | 32.3615 | l/s |  |  |  |  | l/s --> | 30 | 32.3615 | <-- Real mes finalizado
[9 empty] | Diferencia | m3 |  | 6325
Compromiso 30 l/s promedio mensual

## Día 1
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-01 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3896494
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3897957 | 1463 | 29.0278
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3898476 | 519 | 28.8333
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3898996 | 520 | 28.8889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 2
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-02 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3898996
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3900806 | 1810 | 35.9127
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3901476 | 670 | 37.2222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3902095 | 619 | 34.3889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 3
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-03 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3902095
1:00 | 0 | 0 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3903783 | 1688 | 33.4921
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3904385 | 602 | 33.4444
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3904933 | 548 | 30.4444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 4
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-04 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3904933
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3906444 | 1511 | 29.9802
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3906993 | 549 | 30.5
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3907553 | 560 | 31.1111
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 5
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-05 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3907553
1:00 | 0 | 0 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3909075 | 1522 | 30.1984
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3909622 | 547 | 30.3889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3910108 | 486 | 27
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## DÍa 6
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-06 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3910108
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3911659 | 1551 | 30.7738
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3912281 | 622 | 34.5556
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3912853 | 572 | 31.7778
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 7
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-07 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3912853
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3914442 | 1589 | 31.5278
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3915021 | 579 | 32.1667
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3915596 | 575 | 31.9444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0

## Día 8
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-08 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3915596
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3917176 | 1580 | 31.3492
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3917741 | 565 | 31.3889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3918299 | 558 | 31
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 9
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-09 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3918299
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3919876 | 1577 | 31.2897
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3920431 | 555 | 30.8333
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3920980 | 549 | 30.5
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 10
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-10 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3920980
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3922646 | 1666 | 33.0556
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3923174 | 528 | 29.3333
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3923750 | 576 | 32
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 11
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-11 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3923750
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3925377 | 1627 | 32.2817
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3925981 | 604 | 33.5556
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3926585 | 604 | 33.5556
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 12
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-12 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3926585
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3928218 | 1633 | 32.4008
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3928826 | 608 | 33.7778
1310101 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3929403 | 577 | 32.0556
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 13
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-13 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3929403
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3931065 | 1662 | 32.9762
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3931670 | 605 | 33.6111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3932281 | 611 | 33.9444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 14
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-14 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3932281
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3933928 | 1647 | 32.6786
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3934544 | 616 | 34.2222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3935101 | 557 | 30.9444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 15
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-15 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3935101
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3936809 | 1708 | 33.8889
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3937417 | 608 | 33.7778
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3938000 | 583 | 32.3889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 16
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-16 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3938000
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3939681 | 1681 | 33.3532
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3940368 | 687 | 38.1667
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3940891 | 523 | 29.0556
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 17
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-17 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3940891
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3942549 | 1658 | 32.8968
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3943145 | 596 | 33.1111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3943737 | 592 | 32.8889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 18
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-18 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3943737
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3945417 | 1680 | 33.3333
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3946006 | 589 | 32.7222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3946590 | 584 | 32.4444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 19
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-19 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3946590
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3948266 | 1676 | 33.254
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3948899 | 633 | 35.1667
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3949387 | 488 | 27.1111
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 20
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-20 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3949387
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3950769 | 1382 | 27.4206
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3951286 | 517 | 28.7222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3951787 | 501 | 27.8333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 21
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-21 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3951787
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3953477 | 1690 | 33.5317
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3954075 | 598 | 33.2222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3954677 | 602 | 33.4444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 22
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-22 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3954677
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3956386 | 1709 | 33.9087
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3956998 | 612 | 34
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3957590 | 592 | 32.8889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 23
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-23 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3957590
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3959306 | 1716 | 34.0476
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3959910 | 604 | 33.5556
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3960539 | 629 | 34.9444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 24
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-24 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3960539
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3962210 | 1671 | 33.1548
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3962839 | 629 | 34.9444
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3963442 | 603 | 33.5
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 25
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-25 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3963442
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3965126 | 1684 | 33.4127
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3965752 | 626 | 34.7778
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3966333 | 581 | 32.2778
19:00 |  | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 26
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-26 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3966333
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3967991 | 1658 | 32.8968
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3968622 | 631 | 35.0556
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3969194 | 572 | 31.7778
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 27
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-27 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3969194
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3970821 | 1627 | 32.2817
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3971409 | 588 | 32.6667
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3971991 | 582 | 32.3333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 28
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-28 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3971991
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3973620 | 1629 | 32.3214
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3974192 | 572 | 31.7778
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3974798 | 606 | 33.6667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 29
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-29 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3974798
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3976448 | 1650 | 32.7381
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3977048 | 600 | 33.3333
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3977652 | 604 | 33.5556
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 30
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-30 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3977652
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3979283 | 1631 | 32.3611
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3979872 | 589 | 32.7222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3980472 | 600 | 33.3333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 31
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2024-10-31 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 3980472
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3982115 | 1643 | 32.5992
9:00 | 0 |  | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3982709 | 594 | 33
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3983297 | 588 | 32.6667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.